Реестр паспортов готовности к работе в зимних условиях 2025 – 2026гг. по теплоснабжающим организациям Киселевского городского округа

	№п/п
	Обслуживающая организация
	Номер котельной
	Адрес объекта
	Индекс
	Общий индекс

	1. 
	ООО "КОТК"

	котельная № 1
	пер. Кирпичный 37, а
	0,996
	[bookmark: _GoBack]0,999 Готов

	2. 
	
	Тепловая сеть котельной № 1
	
	1
	

	3. 
	
	котельная № 2
	ул. Красина 3
	0,996
	

	4. 
	
	Тепловая сеть котельной № 2
	
	1
	

	5. 
	
	котельная № 5
	ул. Л.Толстого 9б
	0,996
	

	6. 
	
	Тепловая сеть котельной № 5
	
	1
	

	7. 
	
	котельная № 8
	ул. Чайковского 2
	1
	

	8. 
	
	Тепловая сеть котельной № 8
	
	1
	

	9. 
	
	котельная № 9
	ул. Транспортная 9а
	0,996
	

	10. 
	
	Тепловая сеть котельной № 9
	
	1
	

	11. 
	
	котельная № 10
	пер. Транспортный 10
	0,996
	

	12. 
	
	Тепловая сеть котельной № 10
	
	1
	

	13. 
	
	котельная № 15а
	ул. Курганская 3
	1
	

	14. 
	
	Тепловая сеть котельной № 15а
	
	1
	

	15. 
	
	ЦТП котельной №15а
	ул. Унжакова, 10а

	1
	

	16. 
	
	Тепловая сеть ЦТП котельной №15а
	
	1
	

	17. 
	
	котельная № 30
	ул. Маяковского 7
	0,996
	

	18. 
	
	Тепловая сеть котельной № 30
	
	1
	

	19. 
	
	котельная № 36
	ул. Прогрессивная 18а
	0,996
	

	20. 
	
	Тепловая сеть котельной № 36
	
	1
	

	21. 
	
	котельная № 37
	ул. Большевистская 10а
	0,996
	

	22. 
	
	Тепловая сеть котельной № 37
	
	1
	

	23. 
	
	котельная № 38
	пер. Мурманский 18а
	0,996
	

	24. 
	
	Тепловая сеть котельной № 38
	
	1
	

	25. 
	
	котельная № 46а
	ул. Лутугина 10
	1
	

	26. 
	
	Тепловая сеть котельной № 46а
	
	1
	

	27. 
	ООО "ТК "Актив"

	Котельная №17
	пер. Харьковский, 12а
	1
	1 Готов

	28. 
	
	Тепловая сеть котельной № 17
	
	1
	

	29. 
	
	Котельная №18
	ул. Каспийская, 14
	1
	

	30. 
	
	Тепловая сеть котельной № 18
	
	1
	

	31. 3
	
	Котельная №25
	ул. Казанская, 2а
	1
	

	32. 
	
	Тепловая сеть котельной № 25
	
	1
	

	33. 4
	
	Котельная №29
	ул. Матросова, 2б
	1
	

	34. 
	
	Тепловая сеть котельной № 29
	
	1
	

	35. 5
	
	Котельная №31
	ул. Панфилова, 3а
	1
	

	36. 
	
	Тепловая сеть котельной № 31
	
	1
	

	37. 6
	
	Котельная №35
	ул. Студенческая, 23
	1
	

	38. 
	
	Тепловая сеть котельной № 35
	
	1
	

	39. 7
	
	Котельная №41
	Транзитная, 4а
	1
	

	40. 
	
	Тепловая сеть котельной № 41
	
	1
	

	41. 8
	
	Котельная №43
	ул. Чумова, 17а
	1
	

	42. 
	
	Тепловая сеть котельной № 43
	
	1
	

	43. 1
	МП "Исток"

	Котельная № 19
	ул. Циолковского, 49а
	0,937
	0,983 Готов

	44. 
	
	Тепловая сеть котельной № 19
	
	0,996
	

	45. 2
	
	Котельная №50
	ул. Рейдовая, 28
	0,982
	

	46. 
	
	Тепловая сеть котельной № 50
	
	0,996
	

	47. 3
	
	Котельная № 33
	ул. Панфилова, 1б
	0,937
	

	48. 
	
	Тепловая сеть котельной № 33
	
	0,996
	

	49. 4
	
	Котельная № 34
	ул. Багратиона, 50
	0,987
	

	50. 
	
	Тепловая сеть котельной № 34
	
	0,996
	

	51. 
	
	ЦТП котельной №34
	Ул. Багратиона, 38а
	0,987
	

	52. 
	
	Тепловая сеть ЦТП котельной №34
	
	0,996
	

	53. 5
	
	Котельная Гидроузел
	ул. Добровольная, 3
	0,982
	

	54. 
	
	Тепловая сеть котельной Гидроузел
	
	0,996
	

	55. 6
	
	котельная № 49
	ул. Садовая 5
	0,982
	

	56. 
	
	Тепловая сеть котельной №49
	
	0,996
	

	57. 1
	ООО "СТК"

	Котельная №3
	ул. Белогорская, 1
	1
	1 Готов

	58. 
	
	Тепловая сеть котельной № 3
	
	1
	

	59. 2
	
	Котельная №7
	ул. Белогорская, 3
	1
	

	60. 
	
	ЦТП котельной №7
	ул. Белогорская, 3
	1
	

	61. 
	
	Тепловая сеть котельной № 7
	
	1
	

	62. 1
	ООО "СибСтройСервис"
	Котельная №12К
	Новостройка, 12
	0,916
	0,928 Готов

	63. 
	
	Тепловая сеть котельной № 12К
	
	0,940
	

	64. 1
	АО "Знамя"
	Котельная АО "Знамя"
	ул. Ускатная, 6А
	0,994
	0,997 Готов

	65. 
	
	Тепловая сеть котельной АО «Знамя»
	
	1
	

	66. 1
	АО "УК "Кузбассразрезуголь"

	Котельная №2
	ул. Луговая, 10
	0,996
	0,998 Готов

	67. 
	
	Тепловая сеть котельной № 2
	
	1
	

	68. 2
	
	Котельная №3
	ул. Ватутина, 48
	0,996
	

	69. 
	
	Тепловая сеть котельной № 4
	
	1
	



