****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «29» сентября 2017 г. № 205-н

Киселевский городской округ

**О внесении изменений в постановление администрации Киселевского городского округа от 28.06.2017 №150-н «Об утверждении Схемы теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года. Актуализация на 2018 год.»**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Киселевский городской округ»:

1. Внести в Схему теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года. Актуализация на 2018 год., утвержденную постановлением администрации Киселевского городского округа от 28.06.2017 №150-н «Об утверждении Схемы теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года. Актуализация на 2018 год.», следующие изменения:

1.1. Таблицу 8.1. раздела 8 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 8.2. раздела 8 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Киселевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Киселевского городского округа по ЖКХ и благоустройству В.В. Скирта.

Глава Киселевского

городского округа С.С. Лаврентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

Киселевского городского округа

от «29» сентября 2017г. № 205-н

 « Таблица 8.1. Прогнозное потребление топлива котельными городского округа до 2028 года

| Наименование энергоисточника | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т |
| Котельная № 17 ООО «КТСП» | 9254,885 | 2,134 | 9254,885 | 2,134 | 9254,885 | 2,134 |  -  | -  |
| Котельная № 18  | 4749,467 | 1,077 | 5852,757 | 1,327 | 5852,757 | 1,327 | - | - |
| Котельная № 25  | 7057,103 | 1,602 | 7057,103 | 1,602 | 7057,103 | 1,602 | 7057,103 | 1,602 |
| Котельная № 29  | 4495,491 | 1,013 | 4495,491 | 1,013 | 4495,491 | 1,013 | 4495,491 | 1,013 |
| Котельная № 31  | 4892,165 | 1,108 | 4892,165 | 1,108 | 4892,165 | 1,108 | 4892,165 | 1,108 |
| Котельная № 35  | 13216,118 | 2,972 | 13216,118 | 2,972 | 13216,118 | 2,972 | -  | -  |
| Котельная № 41  | 11017,347 | 2,515 | 11017,347 | 2,515 | 11017,347 | 2,515 | 11017,347 | 2,515 |
| Котельная № 17а  | -  | -  | - | - | - | - | 44228,19 | 9,726 |
| Котельная № 43  | 15904,43 | 3,604 | 15904,43 | 3,604 | 15904,43 | 3,604 | -  | -  |
| Котельная № 50  | 1053,08 | 0,238 | 1053,08 | 0,238 | 1053,08 | 0,238 | 1053,08 | 0,238 |
| Котельная № 14 ООО «СибСтройСервис» | 5431,000 | 1,265 | 5431,000 | 1,265 | - | -  |  -  | -  |
| Котельная № 32  | 969,98 | 0,251 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 40 | 13114,000 | 3,229 | 13114,000 | 3,229 | - | - | - | - |
| Котельная № 47  | 485,67 | 0,126 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №12к | 3094,00 | 0,862 | 4093,82 | 1,072 | 23041 | 5,353 | 23041 | 5,353 |
| Котельная д. Верх-Чумыш | - | - | 4022 | 0,897 | 4022 | 0,897 | 4022 | 0,897 |
| Котельная № 19 ООО «ГТП» | 38282,35 | 13,988 | 38282,35 | 13,988 | 38282,35 | 13,988 | 52190,76 | 16,011 |
| Котельная № 26  | 45645,28 | 11,001 | 45645,28 | 11,001 | 45645,28 | 11,001 | 50186,51 | 12,429 |
| Котельная № 33  | 31638,93 | 10,604 | 31638,93 | 10,604 | 31638,93 | 10,604 | 31638,93 | 10,604 |
| Котельная № 34  | 36466,44 | 13,531 | 36466,44 | 13,531 | 48782,94 | 14,868 | 51514,78 | 15,585 |
| Котельная № 3 ООО «СТК» | 47651,476 | 10,57 | 51549,8 | 11,012 | 104449,62 | 22,31 | 122474,03 | 26,16 |
| Котельная № 7  | 112967,064 | 24,664 | 122742,04 | 26,208 | 122742,04 | 26,208 | 122742,04 | 26,208 |
| Котельная НФС МП «Тепло» | 3194,000 | 0,712 | 3194,000 | 0,712 | 3194,000 | 0,712 | 3194,000 | 0,712 |
| Котельная № 1 ООО «КОТК» | 4406,074 | 1,029 | 4406,074 | 1,029 | 4406,074 | 1,029 | 4406,074 | 1,029 |
| Котельная № 2 | 10199,588 | 2,647 | 10199,588 | 2,647 | 10199,588 | 2,647 | 10199,588 | 2,647 |
| Котельная № 5  | 2293,191 | 0,586 | 2293,191 | 0,586 | 2293,191 | 0,586 | 2293,191 | 0,586 |
| Котельная № 8  | 10135,108 | 2,337 | 10135,108 | 2,337 |  10135,108 | 2,337  |  10135,108 | 2,337  |
| Котельная № 9 | 14644,779 | 3,666 | 14644,779 | 3,666 | 19656,15 | 4,783 | 19656,15 | 4,783 |
| Котельная № 10  | 5011,371 | 1,117 | 5011,371 | 1,117 |  - | -  | -  | -  |
| Котельная № 11  | 2508,332 | 0,573 | 2508,332 | 0,573 | 2508,332 | 0,573 | 2508,332 | 0,573 |
| Котельная № 15а  | 32621,841 | 6,098 | 32621,841 | 6,098 | 32621,841 | 6,098 | 32621,841 | 6,098 |
| Котельная № 16  | 272,88 | 0,058 |  - | -  | -  | -  | -  | -  |
| Котельная № 30  | 9555,326 | 2,172 | 9776,864 | 2,172 | 9776,864 | 2,172 | 9776,864 | 2,172 |
| Котельная № 36 | 8544,437 | 2,532 | 8544,437 | 2,532 | -  | -  | -  | -  |
| Котельная № 37  | 19005,238 | 5,475 | 19005,238 | 5,475 | 27549,675 | 8,007 | 27549,675 | 8,007 |
| Котельная № 38  | 5945,111 | 1,290 | 5945,111 | 1,290 | 5945,111 | 1,290 | 5945,111 | 1,290 |
| Котельная № 42  | 2313,150 | 0,516 | 2313,150 | 0,516 | 2313,150 | 0,516 | 2313,150 | 0,516 |
| Котельная № 46а  | 14983,345 | 3,183 | 14983,345 | 3,183 | 14983,345 | 3,183 | 19243,806 | 5,788 |
| Котельная № 49  | 1549,278 | 0,296 | 1549,278 | 0,296 | 1549,278 | 0,296 | 1549,278 | 0,296 |
| Котельная № 2 ОАО «УК «КРУ» | 15248,000 | 2,671 | 15248,000 | 2,671 | 15248,000 | 2,671 | 15248,000 | 2,671 |
| Котельная № 3 ОАО «УК «КРУ» | 15248,000 | 2,671 | 15248,000 | 2,671 | 15248,000 | 2,671 | 15248,000 | 2,671 |
| Котельная ОАО «Знамя» | 47975,000 | 10,941 | 47975,000 | 10,941 | 47975,000 | 10,941 | 47975,000 | 10,941 |
| **Всего:** | **633040,325** | **156,924** | **651331,743** | **159,832** | **716950,243** | **172,254** | **760416,594** | **182,566** |

».

Заместитель главы Киселевского городского округа

по ЖКХ и благоустройству В.В. Скирта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации

Киселевского городского округа

от «29» сентября 2017г. № 205-н

« Таблица 8.2. Перспективный баланс городского округа по топливу за период с 2017 г. по 2028 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Год  | годовой расход условного топлива (каменный уголь), тыс. т.у.т. |
| 2017 год | 156,924 |
| 2018 год | 159,832 |
| 2019 год | 162,316 |
| 2020 год | 164,800 |
| 2021 год | 167,285 |
| 2022 год | 169,769 |
| 2023 год | 172,254 |
| 2024 год | 174,316 |
| 2025 год | 176,379 |
| 2026 год | 178,441 |
| 2027 год | 180,503 |
| 2028 год | 182,566 |

».

Заместитель главы Киселевского городского округа

по ЖКХ и благоустройству В.В. Скирта